| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за исправным состоянием системы искусственного освещения, уровнем естественного освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах массового перехода, на территории | ежедневно | Электрик, зам. заведующей по АХР |  |
| 2. | Проведение испытания устройств заземления и изоляции проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации | 1 раз в год | Электрик, зам. заведующего по АХР |  |
| 3. | Проведение общего технического осмотра здания на соответствие безопасной эксплуатации | весна, осень | Комиссия по ОТ |  |
| 4. | Организация и проведение административно-общественного контроля | В течение года | Заведующий, комиссия по ОТ |  |
| 5. | Своевременное обеспечение спецодеждой, орудиями труда, средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами | август | Зам. заведующего по АХР |  |
| 6. | Организация медицинского осмотра работников | По графику | Диетсестра |  |
| 7. | Обеспечение детского сада аптечками для оказания первой медицинской помощи | По мере необходимости | Диет. сестра |  |
| 8. | Завоз песка для посыпания территории во время гололеда | сентябрь – октябрь | Зам. заведующего по АХР |  |
| 9. | Контроль состояния системы вентиляции, тепло- и водоснабжения, своевременное устранение неисправностей | Ежедневно | Зам. заведующей по АХР, рабочий по ремонту |  |
| 10. | Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности на рабочем месте | Ежедневно | Заведующий, зам. заведующего по АХР, председатель профсоюза |  |
| 11. | Обучение, проверка знаний, инструктаж по охране труда работников детского сада | По графику | Заведующий, комиссия по проверке знаний требований ОТ |  |
| 12. | Обучение работающих и воспитанников мерам пожарной безопасности | По графику | Ответственный по ПБ |  |
| 13. | Проведение специальной оценки условий труда | По графику | Заведующий |  |
| 14. | Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда | В соответствии с норматив-ными требова-ниями | Заведующий |  |
| 15. | Обеспечение журналами по охране труда и пожарной безопасности | По мере необходимости | Зам. заведующего по АХР |  |
| 16. | Обслуживание системы пожарной сигнализации | В течение года | Ответственный по ПБ |  |
| 17. | Обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения (внутренние пожарные шланги, огнетушители) | По мере необходимости | Ответственный по ПБ |  |